IES El Escorial

Proyecto GLOBO (Globe Project)

Uso del psicrómetro “de carraca”

(para calcular la humedad relativa)

- Asegurarse que la tela que recubre el bulbo del “termómetro húmedo” está mojada.

- Si no lo está, abrir la caperuza del higrómetro y rellenarla de agua.

- Abrir el psicrómetro en forma de carraca y agitarlo un minuto y medio.

- Leer las temperaturas del “termómetro seco” y del “termómetro húmedo” y anotarlas.

- Cerrar el psicrómetro (la flecha de un lado en la zona con una hendidura del otro: no forzar), pero no totalmente. En el lado en el que se pueda hacer (si no es posible en un lado, lo será en el opuesto), hacer coincidir la marca del valor del “termómetro húmedo (“web bulb” de la regla superior) con la marca del valor del “termómetro seco” (“dry bulb” de la regla interior). Una vez hechos coincidir, mirar el valor que señala la marca en forma de “Y” sobre la regla de debajo (“%RH”) que será el valor de la humedad relativa.